***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

***ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛОГ КРОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА* - *намењена је за потребе Установе у Великом Поповцу и мора задовољити све потребне стандарде и потребан квалитет материјала који се користи за наведене радове и радове у складу са усвојеном понудом и конкурсном документацијом.***

***Врста техниче документације:* *Идејни пројекат за реконструкцију помоћног објекта***

 **ТЕХНИЧКИ ОПИС**

**Предвиђени радови на објекту подразумевају извођење сваке позиције и рада у свему према техничкој документацији, техничком опису, детаљима, стандардима, законима, као и у складу са упутствима надзорног органа и пројектаната. Код свих зидарских, бетонских, тесарских , лимарских, столарских, молерско- фарбарских радова, и др. потребно је учешће и ангажовање стручне, квалификоване радне снаге и употреба квалитетних, атестираних материјала.**

**Општи подаци о објекту и локацији:**

Тип објекта: слободно –стојећи објекат

Категорија објекта: А

Назив просторног односно урбанистичког плана: просторни план Општине Петровац на Млави

Место: Велики Поповац, КП.БР 3084 и 3081 КО Велики Поповац

Димензије објекта и површина : у основи приземља, 274,00 м2

Спратна висина: 2,78 м, спратност ( надземних и подземних етажа): П

Висина објекта ( венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: слеме: 5,00 м

Нагиб крова: 27o (степени)

Материјализација крова: дрвена конструкција, цреп

Процена зелених површина: минимум 30%