Установа за одрасле и старије

„Гвозден Јованчићевић“

Број: 929

Датум: 12.07.2019. година

Велики Поповац

На основу Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за Јавну набавку – набавка котла за грејање просторија Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац, број 10 /19 од 11.07.2019. године, обавештавамо Вас :

* да се нови горионик не набавља, већ ће се користити постојећи.
* CE сертификат за производ захтевамо из разлога јер се тиме доказује да је производ изведен по свим европским ЕН нормама за предметну област и имају га сви произвођачи као заштиту од увоза са кинеског и других тржишта ван ЕУ.
* такође се у конкурсној документацији на страни број:7, додаје у посебним условима знак 3А за котлове које се налазе на тржишту Републике Србије.
* На ЕН стандарде се мисли да стандарде који дају заштиту од увоза са тржишта ван ЕУ.
* тропромајним котлом се сматра конструкција са три промаје, где понуђач има могућност одабира достављања производа (котла)- тропромајни где су две промаје и трећа у цевној промаји или тропромајни са две цевне промаје.
* Термостатско осигурање је деео аутоматика котла на командној табли и садржи радсни термостат за радни термостат за максималну температуру, сигурносни термостат са ручним ресетовањем,термометар, осигурач и прекидач са контролном сијалицом.

Напомињемо да се рок за подношење понуда не продужава.

С поштовањем,

 Комисија Установе за јавне набавке

 Драгана Поповић